|  | Мачта связи |
| --- | --- |
| ТЗ № |  |
| Дата: |  |
| Заказчик: |  |
| Наименование объекта: |  |

| Ветровой район эксплуатации: Указывается в соответствии с СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85). Нагрузки и воздействия |  |
| --- | --- |
| Климатический район эксплуатации: (минимальная температура самых холодных суток обеспеченностью 0,98) и/или населенный пункт места установки Указывается в соответствии с СП.131.13330.2018 (СНиП 23-01-99) Строительная климатология |  |
| Сейсмичность площадки строительства: Указывается в соответствии с СП 14.13330.2018 (СНиП II-7-81) Строительство в сейсмических районах, указывается при значении сейсмичности 7мь баллов включительно и выше |  |
| Дополнительно: |  |

Основные характеристики:

| Кол-во мачт, шт: |  |
| --- | --- |
| Высота мачты, м: |  |
| Тип мачты: |  | - СР (с площадкой обслуживания) |  | - СК (без площадки обслуживания) |
|  |  | - высота расположения площадки обслуживания |
| Трап обслуживания: | - с ограждением | - без ограждения (со страховочным тросом – спецзаказ) |
| Шаг промежуточных площадок отдыха: |  | - через 10 метров (стандартный вариант) |  | - через 6 метров (для мачт нефтегазовой отрасли) |
| Наличие и требования к ревизионным лючкам: |  | - ДА |  | - НЕТ |
| Покрытие металлоконструкций: | Цинк горячий |  | - ц |
|  | Дневная маркировка |  | - ц + лк (красная+ белая) |
|  | Комбинированная |  | - ц + лк |
| Требования на расчёт по предельной гибкости по СП 16.13330.2017: |  | - ДА |  | - НЕТ |
| Требования по относительному отклонению верхней части ствола под действием климатических нагрузок: |  | - 1/100 |  | - другое |  | - НЕТ |
| Максимально допустимый угол отклонения верха опоры - 0,5 град. |  | - ДА |  | - НЕТ |  | - другое |
| Уровень ответственности сооружения (по ГОСТ 27751-88) |  |

Характеристики антенного оборудования:

| Производитель/название: |  |
| --- | --- |
| Назначение: 1. Панельные антенны, кол-во (шт) 2. Секторные антенны, кол-во (шт) 3. Другое |  |
| Габариты (В×Ш×Г) или Ø, м |  |
| Вес, кг |  |
| Высота размещения каждой единицы антенного оборудования на мачте, м (от основания мачты): |  |
| Схема расположения оборудования: |  | - ДА (предоставляется Заказчиком) |  | - НЕТ |
| Дополнительная информация: |  |

Электрооборудование:

| Электрооборудование: |  | - ДА |  | - НЕТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во режимов освещения: |  |
| Кол-во независимых режимов освещения = количество независимых вводов кабелей заказчика: |  |
| Планируемая прокладка фидеров |  | - снаружи |  | - внутри ствола опоры |
| Дополнительные кабели, шт. |  |
| Дополнительная информация: |

Характеристики приборов освещения:

| Производитель/название: |  |
| --- | --- |
| Мощность одного прожектора, кВт: |  |
| Габариты (ВхШхГ), мм: |  |
| Вес (1шт), кг: |  |
| Расположение приборов освещения: |  | - симметричное |  | - не симметричное (обязательно предоставление нацеливания ОП) |
| Высота установки приборов освещения, м (от основания мачты): |  |
| Количество приборов освещения, шт: |  |

Характеристики блоков ПРА:

| Производитель/название: |  |
| --- | --- |
| Габариты (ВхШхГ), мм: |  |
| Вес (1шт), кг: |  |
| Расположение блоков ПРА: |  |

Дополнительно:

| Кол-во, тип ЗОМ: |  | Шт - двойной |  | Шт - одинарный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закладной элемент фундамента (ЗА): |  | - ДА |  | - НЕТ |
| Штыревой молниеприемник, м: По умолчанию h = 1,5 м |  |
| Монтажный комплект (для сборки мачты), шт: |  | - ДА |  | - НЕТ |
| Эскиз с нагрузками на фундамент: |  | - ДА |  | - НЕТ |

| ТЗ составил (ФИО) | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |